Pla d'emergència  del centre docent

# Identificació del centre

| Nom del Centre: | ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE TÀRREGA |
| --- | --- |

| Codi: | 25008546 | Nivells educatius: | Ensenyament post obligatori |
| --- | --- | --- | --- |

| Adreça | Avinguda Onze de setembre, 4 |
| --- | --- |
| Població | 25300 TÀRREGA | Comarca: URGELL |

# Any de realització del pla

2016

# Data d'actualització del pla

14/12/2016

# Identificació del centre docent

| Nom del Centre: | EOI TÀRREGA |
| --- | --- |

| Codi: | 25008546 | Nivells educatius: | nivell bàsic (NB1 i NB2) nivell intermedi (NI) nivell avançat (NA1 i NA2 C1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Carrer | Av. Onze de Setembre, 4 |
| --- | --- |
| Població | Tàrrega |
| Telèfon: | 973 31 30 06 | Fax | 973 31 35 69 |

| Nombre total d’alumnes: | 36 | Curs: | 1r,2n, 3r, 4t , 5è i C1 | Nombre total d’edificis: | 4 mòduls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| El centre, es troba en un nucli urbà? | Sí x |
| --- | --- |
| És un edifici aïllat? | Sí x |
| L’ús de l’edifici és compartit? | No |
| Si l’edifici és compartit, amb què? Comerços Habitatges Oficines Altres: |

| Carrers o vies per on es pot accedir al centre |
| --- |
| *Anoteu-ne el nom i completeu les dades |
| Nom | Sentits | Amplada de la calçada (en metres) |
| Pista de terra amb accés als carrers collindants | Doble x Únic | 4 |
| Av. Onze de Setembre,4 | Doble x Únic | 6 |
| Av. d'Ondara | Doble x Únic | 6 |
|  | Doble Únic |  |
| Els carrers són prou amples perquè passin els vehicles dels bombers, policies, ambulàncies, etc.? Si x No (A la pista de terra en un sol sentit) |
| Equipament de seguretat a l’exterior del centre: |
| Hi ha hidrants a la via pública? Si No X |
| Si n’hi ha, com són? de pericó de columna Indiqueu el diàmetre de l'hidrant (mm): 80 100 150 |

Fitxa núm. 1. Pàg. 13 d' "Elaboració del pla".

# Característiques de cada edifici

Completeu les dades per a cada edifici del centre docent

|  | Edifici 1 | Edifici 2 | Edifici 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Mòdul 1 | Mòdul 2 | Mòdul 3 |
| Any de construcció |  |  |  |
| Superfície construïda aproximada ( m2) Mòdul nº1 : 110 m2 Mòdul nº2: 175 m2 Mòdul nº3: 160 m2 Mòdul nº4: 110 m2 |  |  |  |
| Estructura | Metàl·lica |  |  |  |
|  | De formigó |  |  |  |
|  | D’obra |  |  |  |
|  | Altres | x | x | x |
| Nombre de plantes | 1 | 1 | 1 |
|  | Edifici 4 | Edifici 5 | Edifici 6 |
| Nom | Mòdul 4 |  |  |
| Any de construcció |  |  |  |
| Superfície construïda aproximada ( m2) |  |  |  |
| Estructura | Metàl·lica |  |  |  |
|  | De formigó |  |  |  |
|  | D’obra |  |  |  |
|  | Altres | x |  |  |
| Nombre de plantes4 | 1 |  |  |
| Observacions: L’escola consta de quatre mòduls prefabricats amb només una planta. |

# Mòdul nº1

Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

| Edifici: | Nom: Mòdul 1 |
| --- | --- |

# Activitats

| Nombre d’aules i altres espais del centre |
| --- |
| Núm. | Nom |  | quadre elèctric |
| 1 | Hall |  |  |
| 2 | Aula A: francès |  |  |
| 3 | Aula B: francès |  |  |
| 4 | Serveis (2) |  |  |

# Ocupació màxima de la planta

| Alumnes | 28 |
| --- | --- |
| Personal docent | 2 |
| Personal no docent |  |
| Total | 30 |

# Vies d’evacuació

Portes  (o sortides a l’exterior)

| Nombre | 1 |
| --- | --- |
| Amplades | ( 0.85 m | ( | ( | ( |
|  | ( | ( | ( | ( |
| Són alternatives? | Sí | No x |
| Són practicables? | Sí x | No |
| Són senyalitzades? | Sí | No x |
| Hi ha sortides directes a l’exterior? | Sí x Nombre 1 | No |

# Mitjans que teniu per a protegir-vos

| X Enllumenat d’emergència |  | Detectors automàtics |  |
| --- | --- | --- | --- |
| x Hi ha senyalització de sortida |  | Boques d’incendi equipades |  |
| x Extintors d’incendi manuals |  | Sistema fix d'extinció |  |
| Polsadors d’alarma |  | Avisador d'alarma |  |

# Mòdul nº2

Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

| Edifici: | Nom: Mòdul 2 |
| --- | --- |

# Activitats

| Nombre d’aules i altres espais del centre |
| --- |
| Núm. | Nom |  |  |
| 1 | Hall |  | quadre elèctric |
| 2 | Secretaria |  |  |
| 3 | Consergeria |  |  |
| 4 | Direcció |  |  |
| 5 | Sala de professors |  |  |
| 6 | Aula C: Anglès |  |  |
| 7 | Aula D: Anglès |  |  |

# Ocupació màxima de la planta

| Alumnes | 58 |
| --- | --- |
| Personal docent | 4 |
| Personal no docent | 2 |
| Total | 64 |

# Vies d’evacuació

Portes(o sortides a l’exterior)

| Nombre | 3 |
| --- | --- |
| Amplades | ( principal | ( emergència C | (emergència D |
|  | ( 0.85m | ( 0.85m | ( 0.85m |
| Són alternatives? | No x (no fem servir les d’emergència) | No X (la normal) |
| Són practicables? | Sí X | No |
| Son senyalitzades? | Sí | No x |
| Hi ha sortides directes a l’exterior? | Si X Nombre 3 | No |

# Mitjans que teniu per a protegir-vos

| X Enllumenat d’emergència |  | Detectors automàtics |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X Hi ha senyalització de sortida |  | Boques d’incendi equipades |  |
| X Extintors d’incendi manuals |  | Sistema fix d'extinció |  |
| Polsadors d’alarma |  | Avisador d'alarma |  |

# Mòdul nº3

Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

| Edifici: | Nom: mòdul 3 |
| --- | --- |

# Activitats

| Nombre d’aules i altres espais del centre |
| --- |
| Núm. | Nom |  |  |
| 1 | Hall |  | quadre elèctric |
| 2 | Departament d’anglès |  |  |
| 3 | Departament de francès |  |  |
| 4 | Serveis (2) |  |  |
| 5 | Sala multiusos |  |  |
| 6 | Aula informàtica |  |  |

# Ocupació màxima del mòdul

| Alumnes | 30 |
| --- | --- |
| Personal docent | 4 |
| Personal no docent |  |
| Total | 34 |

# Vies d’evacuació

Portes (o sortides a l’exterior)

| Nombre | 2 |
| --- | --- |
| Amplades | principal 0.85 m | emergència 0.85 m |  | ( |
|  | ( | ( | ( | ( |
| Són alternatives? | No x (no fem servir la d’emèrgencia). | No x |
| Són practicables? | Sí x | No |
| Son senyalitzades? | Sí | No x |
| Hi ha sortides directes a l’exterior? | Sí x Nombre 2 | No |

# Mitjans que teniu per a protegir-vos

| X Enllumenat d’emergència |  | Detectors automàtics |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X Hi ha senyalització de sortida |  | Boques d’incendi equipades |  |
| XExtintors d’incendi manuals |  | Sistema fix d'extinció |  |
| Polsadors d’alarma |  | Avisador d'alarma |  |

# Mòdul nº4

Completeu les dades (no us descuideu el nom o la numeració de l’edifici)

| Edifici: | Nom: mòdul 4 |
| --- | --- |

# Activitats

| Nombre d’aules i altres espais del centre |
| --- |
| Núm. | Nom |  |  |
| 1 | Hall |  | quadre elèctric |
| 2 | Magatzem |  |  |
| 3 | Biblioteca |  |  |
| 4 | Aula Anglès E |  |  |
| 5 | Servei Minusvàlids |  |  |

# Ocupació màxima del mòdul

| Alumnes | 50 |
| --- | --- |
| Personal docent | 1 |
| Personal no docent | 1 |
| Total aproximat | 52 |

# Vies d’evacuació

Portes (o sortides a l’exterior)

Porta d’entrada al mòdul.

| Nombre | 1 Porta principal |
| --- | --- |
| Amplades | 0.85 m | ( | ( | ( |
|  | ( | ( | ( | ( |
| Són alternatives? | No x | No X |
| Són practicables? | Sí x | No |
| Són senyalitzades? | Sí | No x |
| Hi ha sortides directes a l’exterior? | Sí X Nombre 1 | No |

# Mitjans que teniu per a protegir-vos

| X Enllumenat d’emergència |  | Detectors automàtics |  |
| --- | --- | --- | --- |
| X Hi ha senyalització de sortida |  | Boques d’incendi equipades |  |
| X Extintors d’incendi manuals |  | Sistema fix d'extinció |  |
| Polsadors d’alarma |  | Avisador d'alarma |  |

*

# Vies d’evacuació

Escales (o sortides a l’exterior)

| Nombre | 2 |
| --- | --- |
| Amplades | Mòdul 2 (escales) ( | Mòdul 3 (porta lateral) ( |  |
| Són alternatives? | Sí | No x |
| Són practicables? | Sí x | No |
| Son senyalitzades? | Sí | No x |
| Hi ha sortides directes a l’exterior? | Sí x Nombre 2 | No |

# Mitjans que teniu per a protegir-vos

| Enllumenat d’emergència |  | Detectors automàtics |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Senyalització |  | Boques d’incendi equipades |  |
| Extintors d’incendi manuals |  | Sistema fix d'extinció |  |
| Polsadors d’alarma |  | Avisador d'alarma |  |

Riscos interiors (depenen de les instal·lacions del centre)

Marqueu les opcions corresponents amb una creu

Incendis i explosions

Risc alt

Senyaleu si hi ha aquestes instal·lacions al centre x Instal·lacions i aparells elèctrics Estan sectoritzats? Sí No x

Calderes: assenyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza gas propà gas butà gas natural gas-oil Un altre. Anoteu-los: Elèctric. Estan sectoritzades? Sí No

Dipòsits de combustibles o productes perillosos (tòxics o inflamables) Tipus de combustible gas propà gas butà gas natural gas-oil Altres anoteu-los: Estan sectoritzats? Sí No

Tallers i laboratoris S'hi utilitzen productes inflamables o fàcilment combustibles? Sí No Quins productes? Estan sectoritzats? Sí No

Altres: locals tècnics, tallers de manteniment, etc. Anoteu-los: Estan sectoritzats? Sí No

# Riscos interiors

# Marqueu les opcions corresponents amb una creu

Incendis i explosions

Risc mitjà

Senyaleu si hi ha aquestes instal·lacions al centre

Cuines: Senyaleu el tipus de combustible que s'hi utilitza gas propà gas butà gas natural gas-oil Un altre. Anoteu-lo: Elèctric. Estan sectoritzades? Sí No

Altres Estan sectoritzats? Sí No

Risc baix

| Biblioteca X Tallers i laboratoris Sala d'ordinadors X Magatzem de material X Altres | Estan sectoritzades? Sí No X Estan sectoritzades? Sí No Estan sectoritzades? Sí x No Estan sectoritzades? Sí No X Estan sectoritzades? Sí No |
| --- | --- |

# Riscos sanitaris

# Riscos associats amb la salut dels alumnes

| Intoxicació per via oral | Convulsió. Atac epilèptic |
| --- | --- |
| Cremada | Electrocució |
| Ennuegament | Hemorràgia greu |
| Inconsciència | Ofegament per immersió |
| Traumatisme greu |  |

Fitxa núm. 8. Pàg. 20 d' "Elaboració del pla".

# Riscos exteriors (depenen de la situació del centre)

Indiqueu si hi ha aquests riscos al centre

| Hi ha risc d'inundacions ? El risc d'inundacions depèn de la zona on sigui l'escola i de la seva situació. L'època de màxim risc, a Catalunya, és la tardor. Si No X |
| --- |
| Hi ha risc de nevades i glaçades ? El risc de nevades és elevat sobretot a les zones de muntanya. De tota manera, on les nevades i glaçades poden provocar més problemes és al litoral a zones no preparades per a la neu . Si No X |
| Hi ha risc de terratrèmols? A Catalunya el risc de terratrèmols és baix. Les comarques amb més risc de patir terratrèmols són el Ripollès i la Garrotxa. Si No X |
| Hi ha risc de tempestes i ventades? En les tempestes, els llamps i els vendavals són el que pot provocar més danys. Les ventades més fortes es produeixen a l’Alt Empordà i al Baix Ebre. Si No X |
| Hi ha risc d'incendis forestals ? Si és a prop d'una massa forestal Si No X |
| Hi ha risc d'accident químic ? 1 El risc depèn de les instal·lacions properes al centre que hi hagi. Per a valorar aquest risc responeu primer a les següents preguntes: El centre és a prop d'alguna d'aquestes instal·lacions? |
| Gasolinera | Sí Distància aproximada (m) No X |
| Indústria química | Sí Distància aproximada (m) No X |
| Magatzem de productes tòxics | Sí Distància aproximada (m) No X |
| Carretera principal, autopista o autovia per on circulen vehicles amb mercaderies perilloses | Sí Distància aproximada (m) No X |
| Hi ha risc d'accident nuclear1 El risc depèn de la proximitat del centre a una central nuclear. El centre, és a prop d'alguna central nuclear? Sí Distància aproximada (m) No X |

Fitxa d'incidents del centre

La fitxa servirà per a valorar els punts febles del centre

Exemple

| Data | Hora | Lloc | Tipus d'incident i explicació | Aspectes remarcables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/3/98 | 12:00 | Pati | Un nen cau i es trenca un braç | La causa és la mala col·locació d'una llosa |

Anoteu els incidents que es produeixin

| Data | Hora | Lloc | Tipus d'incident | Aspectes remarcables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/10/14 | 21:00 | Camí d’accès a l’escola. | Una alumna cau per culpa de la mala visibilitat (ombres) al camí. | Enllumenat amb focos provisionals (que s’encenen des de l’escola). L’Ajuntament diu que aquest accés és privat, de l’escola. No es pot tancar el quadre elèctric corresponent. |

Fitxa núm. 10. Pàg. 22 d' "Elaboració del pla".

# Serveis d'emergència

Anoteu-ne els telèfons

| Bombers de la Generalitat | 085 |
| --- | --- |
| Policia local / Guàrdia urbana | 973500092 |
| CRA (Centre Receptor d'Alarmes) (1) | 080/085 |
| Ajuntament | 973311608 |
| Mossos d’esquadra | 97331452 |
| Guàrdia civil | 062 |
| Policia Nacional | 091 |

Sanitat

Anoteu-ne els telèfons i els noms (si escau)

| Creu Roja | 973311919 |
| --- | --- |
| Ambulàncies | 973310852 |
| Centres d’assistència Primària | 973310852 |
| Centres hospitalaris | 973310852 |
| Altres |  |

(1) Alguns municipis disposen de CRA (Centre Receptor d’Alarmes) per a rebre les alarmes de riscs o accidents del propi municipi.

Fitxa núm. 11. Pàg. 30 d' "Elaboració del pla".

Emissores de ràdio que cal sintonitzar en cas d'emergència

Anoteu la freqüència de cada emissora

| Emissora local | Ràdio Tàrrega 92.3 FM |
| --- | --- |
| Catalunya Ràdio |  |
| Catalunya Informació |  |
| Ràdio Nacional d’Espanya |  |

Empreses de serveis de subministrament

Anoteu-ne el nom i el telèfon

| Companyia d’aigua | De moment, té contracte l’Ajuntament. |
| --- | --- |
| Companyia elèctrica | ENDESA |
| Companyia del Gas | No tenim Gas |
| Companyia d’assegurances | Cap |

Empreses de manteniment

Anoteu-ne el nom i el telèfon

| Instal·lació de protecció contra incendis | Alerta seguretat ponent S.L. 973 73 27 87 |
| --- | --- |
| Calderes |  |
| Ascensors |  |
| Instal·lació elèctrica | No tenim cap empresa de manteniment. |
| Altres |  |

Personal del centre

Anoteu-ne el nom i el telèfon

| Director/a | Isabelle Cochin |
| --- | --- |
| Cap d’Estudis | Isabelle Cochin |
| Secretari/a | Mª Àngels Roig |
| Professors/es | Isabelle Cochin Mª Àngels Roig Iris Calderó (substituta Marta Beá) Marta Santandreu Francesc Claramunt Rosa Oranias |

Fitxa núm. 12. Pàg. 31 d' "Elaboració del pla".

# Com avisarem

VA A AVISAR EL/LA RESPONSABLE DE DONAR L'ALARMA

| DÓNA L'ALARMA I AVISA ELS BOMBERS I EL CRA | Telèfons: 085 |
| --- | --- |
| Sistema d'alarma |
| Amb sirena Per megafonia amb un timbre X Altres sistemes (anoteu-los) |
| Senyal acústic (so) |
| Exemple | Dibuixeu el senyal: |
| (((((__________((((( 1' so 30" silenci 1' so |  |
| Model d'avís als bombers: |
| Sóc del centre.EOI DE TÀRREGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom del centre) que és a l’Avinguda Onze de Setembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom del carrer) número .4 . ., al costat de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara . . . . . . . (nom d’un lloc popular dels voltants si n’hi ha algun) a . Tàrrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (població) Tenim un . .incendi . . . . . .(tipus d’incident: incendi, etc).. .L’incendi . . . . . . . (tipus d’incident: incendi, etc) és (planta) al mòdul 1 . . . . . a. . . l’aula d’ordinadors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(lloc concret: biblioteca, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gravetat, per ex. “surt força fum”) hi ha . . . . . . . (quantitat). . . . . . . . ferits i estem evacuant del centre. Sóc el/la. . .conserge. . . . . . . . . . . . . . . . . . (persona que truca: director/a, conserge, etc) I truco des del telèfon. . .973313006 . . . . . . . . . . . . En el centre tenim 367 (quantitat) alumnes. |

# Com evacuarem el centre

Completeu les dades per a cada edifici

Dilluns/dimecres

| Ordre a seguir en l'evacuació | Edifici: |
| --- | --- |
| Mòdul 4 | Aula anglès E, biblioteca, servei, magatzem |
| Mòdul 1 | Aula francès B, Aula francès A, servei 1, servei 2 |
| Mòdul 2 | Aula anglès C, Aula anglès D,direcció, secretaria, consergeria, sala professors. |
| Mòdul 3 | Sala multiusos,sala informàtica departament anglès, departament francès, serveis |

| Punt de concentració | Entrada principal de l’escola, fora de la reixa, al segon pal de llum. |
| --- | --- |

Dimarts/Dijous

| Ordre a seguir en l'evacuació | Edifici: |
| --- | --- |
| Mòdul 4 | Aula anglès E, biblioteca, servei, magatzem |
| Mòdul 1 | Aula francès B, Aula francès A, servei 1, servei 2 |
| Mòdul 2 | Aula anglès C, Aula anglès D, direcció, secretaria, consergeria, sala professors |
| Mòdul 3 | Sala multiusos,sala informàtica, departament anglès, departament francès, serveis |

| Punt de concentració | Entrada principal de l’escola, fora de la reixa, al segon pal de llum. |
| --- | --- |

Exemple:

| Aula C | AulaD |  | Multiusos | Informàtica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dir |  | Secr |  |  |  | Dpt Fr |
| S prof |  | Cons |  | Dpt An |  | Serveis |

| Serveis |  | Serveis |  | Magat |  | Serveis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aula B | Aula A |  | Aula E | Biblio |

Recordeu que en cas d'evacuació

- Si detecteu un incendi aviseu immediatament el Parc de Bombers.

- S'utilitzaran les sortides habituals de l'edifici i les d'emergència. No es consideren sortides les finestres, portes de terrasses, patis interiors, etc.

- No s'han d'usar els ascensors ni els muntacàrregues.

- Quan sentiu el senyal d'alarma, deixeu el que estigueu fent, sortiu de pressa, però      sense córrer, i tanqueu les portes i les finestres a mesura que les aneu deixant enrere.

- Si hi ha fum i no podeu sortir, confineu-vos, feu-vos veure per la finestra. Cobriu els orificis de ventilació i les escletxes per on pugui entrar el fum amb draps molls.

- S'hauran de deixar els objectes personals, i no s'haurà de tornar mai enrere a buscar companys, germans o altres persones.

Fitxa núm. 14. Pàg. 38 d' "Elaboració del pla".

# Com avisarem

AVISA EL/LA RESPONSABLE DE DONAR L'ALARMA

DONA L'ALARMA AL CENTRE

| Sistema d'alarma |
| --- |
| amb sirena per megafonia amb un timbre X Altres sistemes (anoteu-los) |
| Senyal acústic (so) |
| Exemple | Dibuixeu el senyal: |
| (((((__________((((( 1m so 5s silenci 1m so | Timbre sis vegades |

TOTHOM ES TANCARÀ A L'ESCOLA

| EL RESPONSABLE DE L'EMERGÈNCIA ESTARÀ PENDENT DE LES INSTRUCCIONS QUE ARRIBIN DE L'EXTERIOR | RADIO | TELÈFON |
| --- | --- | --- |

# Com ens confinarem

Espais més protegits del centre (anoteu-los)

Recordeu que en cas de confinament

- Quan escoltem el senyal d'alerta,  haurem de fer el següent:

- Entrar al centre si som a fora

- Anar a la nostra aula si quan sona l'alarma som fora de classe, a la nostra planta

- Confinar-nos a les aules i els espais que quedin més resguardats de l'exterior (si pot ser, que no tinguin finestres).

- Tancar les portes i finestres.

- Si ens hem de traslladar a una zona del centre més protegida, que no sigui la nostra aula, els alumnes es posaran en fila índia, darrera del professor que farà de guia.

- No sortirem del centre fins que ens ho indiquin les autoritats.

- Si les autoritats ens diuen que ens hem de traslladar, organitzarem els mitjans de transport fins al centre de recepció, que ells determinaran. Nosaltres farem una evacuació ordenada fins al punt de concentració (vegeu Què farem? Evacuar el centre).

Fitxa núm. 16. Pàg. 41 d’ "Elaboració del pla".

# Responsable de donar l'alarma, trucar als bombers i al CRA

| Nom/Càrrec | Carles Calero del Aguila Conserge |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) | Consergeria |
| Substitut/a | Josefina Guim Administrativa | Càrrec directiu |
| Localització (despatx, telèfon) | Secretaria | Direcció |

Què farà

L'alarma ha de  ser al despatx de la persona responsable d'activar-la.

Es recomana que sigui al despatx del director/a i que se'n responsabilitzi algú que sigui sempre al despatx (per exemple, l'administratiu/va).

Aquesta mateixa persona trucarà immediatament al  Parc de Bombers, seguint el model descrit, i al CRA.

Fitxa núm. 17. Pàg. 42 d' "Elaboració del pla".

# Responsable de desconnectar les instal·lacions

| Nom/Càrrec | Carles Calero Conserge Professor escombra de cada mòdul |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) | Consergeria |
| Substitut/a | Josefina Guim Administrativa | Càrrec directiu |
| Localització (despatx, telèfon) | Secretaria | Direcció |

Què farà

Ha de ser una persona que no sigui responsable directament dels alumnes. Es recomana que sigui l'encarregat/da de manteniment, que normalment té claus del centre i en coneix les instal·lacions. Les seves funcions són:

En cas d'evacuació:

- Tancar la clau general del gas i el subministrament elèctric

- Bloquejar els ascensors i els muntacàrregues

En cas de confinament:

- Tancar els sistemes de ventilació-climatització

Fitxa núm. 18. Pàg. 42 d’ "Elaboració del pla".

# Responsable de d'obrir i tancar les portes exteriors de l'edifici

| Nom/Càrrec | Carles Calero Conserge |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) | Consergeria |
| Substitut/a | Josefina Guim Administrativa | Càrrec directiu |
| Localització (despatx, telèfon) | Secretaria | direcció |

Què farà

Ha de ser una persona que no sigui responsable directament dels alumnes. Les seves funcions són:

En cas d'evacuació:

- Obrir les portes i les sortides de l'edifici

En cas de confinament:

- Tancar les portes i les sortides de l'edifici

Fitxa núm. 19. Pàg. 42 d’ “Elaboració del pla".

# Coordinador general

| Nom/Càrrec | Isabelle Cochin Directora |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) | Despatx direcció/aula B/ departament de francès |
| Substitut/a | Rosa Oranias |
| Localització (despatx, telèfon) | Aula D/ departament d’anglès |

Què farà

El més aconsellable és que el coordinador/a general de l'emergència sigui el director/a  del centre. És la persona responsable de:

En cas d'evacuació:

- Decidir les mesures que s'hagin de prendre en cada situació.

- Tenir la llista actualitzada dels alumnes per classe i rebre la informació de totes les classes: si hi falta algun alumne/a, si s'han de desconnectar les instal·lacions, etc.

- Serà informat/da pels coordinadors de planta de les incidències.

- Rebre i mantenir la comunicació amb les ajudes externes i estar pendent de les instruccions que les autoritats li aniran proporcionant. Serà l'interlocutor/a amb els bombers i la policia.

- Atendre les trucades dels pares, avisar les famílies de les persones afectades i mantenir-les informades.

En cas de confinament:

- Les mateixes instruccions que en cas d'evacuació.

- Escoltar la ràdio per rebre informació i estar pendent del telèfon.

Fitxa núm. 20. Pàg. 43 d’ "Elaboració del pla".

# Coordinadors/es Mòdul 1

| Nom/Càrrec | Marta Santandreu |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) | Aula A |
| Substitut/a | Isabelle Cochin |
| Localització (despatx, telèfon) | Aula B |

Què farà

Serà el professor/a que, en una planta concreta, es trobi a l'aula més llunyana de la sortida de la planta.

En cas d'evacuació:

- Ha de vigilar que l'evacuació es faci ordenadament, per les vies d'evacuació establertes.

- És el professor/a "escombra", ja que ha de vigilar que no s'hagi quedat ningú als lavabos, a les aules ni a qualsevol altre lloc.

- Serà l'últim/a d'abandonar la planta.

- Guiarà els seus alumnes cap a la sortida

En cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules (o els espais protegits del centre) i que no queda ningú a fora.

- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estiguin tancades.

# Coordinadors/es Mòdul 2

| Nom/Càrrec | Rosa Oranias |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) | Aula D |
| Substitut/a | Àngels Roig / Francesc Claramunt |
| Localització (despatx, telèfon) | Aula C |

Què farà

Serà el professor/a que, en una planta concreta, es trobi a l'aula més llunyana de la sortida de la planta.

En cas d'evacuació:

- Ha de vigilar que l'evacuació es faci ordenadament, per les vies d'evacuació establertes.

- És el professor/a "escombra", ja que ha de vigilar que no s'hagi quedat ningú als lavabos, a les aules ni a qualsevol altre lloc. Serà l'últim/a d'abandonar la planta.

- Guiarà els seus alumnes cap a la sortida

En cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules (o els espais protegits del centre) i que no queda ningú a fora.

- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estiguin tancades.

# Coordinadors/es Mòdul 3

| Nom/Càrrec | Iris Calderó (Marta Beá) |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) | Aula E, departament d’anglès |
| Substitut/a | Francesc Claramunt |
| Localització (despatx, telèfon) | Sala informàtica |

Què farà

Serà el professor/a que, en una planta concreta, es trobi a l'aula més llunyana de la sortida de la planta.

En cas d'evacuació:

- Ha de vigilar que l'evacuació es faci ordenadament, per les vies d'evacuació establertes.

- És el professor/a "escombra", ja que ha de vigilar que no s'hagi quedat ningú als lavabos, a les aules ni a qualsevol altre lloc. Serà l'últim/a d'abandonar la planta.

- Guiarà els seus alumnes cap a la sortida

En cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules (o els espais protegits del centre) i que no queda ningú a fora.

- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estiguin tancades.

# Coordinadors/es Mòdul 4

| Nom/Càrrec | Iris Calderó (Marta Beá) |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) | Aula E |
| Substitut/a |  |
| Localització (despatx, telèfon) |  |

Què farà

Serà el professor/a que, en una planta concreta, es trobi a l'aula més llunyana de la sortida de la planta.

En cas d'evacuació:

- Ha de vigilar que l'evacuació es faci ordenadament, per les vies d'evacuació establertes.

- És el professor/a "escombra", ja que ha de vigilar que no s'hagi quedat ningú als lavabos, a les aules ni a qualsevol altre lloc. Serà l'últim/a d'abandonar la planta.

- Guiarà els seus alumnes cap a la sortida

En cas de confinament:

- Ha de comprovar que els alumnes estan confinats a les aules (o els espais protegits del centre) i que no queda ningú a fora.

- Ha de vigilar que les portes i les finestres de la planta estiguin tancades.

Fitxa núm. 21. Pàg. 43 d’ "Elaboració del pla".

# Responsable de  les persones disminuïdes

| Nom/Càrrec |  |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) |  |
| Substitut/a |  |
| Localització (despatx, telèfon) |  |

Què farà

En cas d'evacuació i en cas de confinament:

- S'encarregarà d’organitzar el traslladar les persones amb dificultats motrius o sensorials (sords, invidents…). El nombre de persones idoni i els mitjans necessaris s'hauran de decidir en cada cas concret. Delegarà la tasca als mateixos alumnes.

Fitxa núm. 22. Pàg. 44 d’ "Elaboració del pla".

# Responsable de primers auxilis

| Nom/Càrrec |  |
| --- | --- |
| Localització (despatx, telèfon) |  |
| Substitut/a |  |
| Localització (despatx, telèfon) |  |

Què farà

Si hi ha un metge/essa al centre o un/a responsable d'infermeria, serà qui s'encarregarà dels primers auxilis. Les seves funcions són:

En cas d'evacuació i en cas de confinament:

- Atendre les persones ferides i avaluar les lesions que tinguin.

- Preparar el trasllat de les persones ferides, si cal.

- Acompanyar les persones al centre sanitari quan les autoritats diguin que es pot abandonar el punt de concentració.

Fitxa núm. 23. Pàg. 44 d’ “Elaboració del pla".

# Professorat

Què faran

El professor/a que hi hagi en el moment de l'emergència a cada aula és el responsable dels alumnes, i s'ha d'encarregar de:

En cas d'evacuació:

- Complir les instruccions del coordinador/a de planta.

- Tancar les portes i les finestres de l'aula, abans d'evacuar-la.

- Mantenir els alumnes en ordre i controlar que segueixin les seves instruccions, de manera que es faci una evacuació ordenada.

- Rebre i fer el recompte dels alumnes al punt de concentració.

En cas de confinament:

- Complir les instruccions del coordinador/a de planta.

- Tancar les finestres, porticons o persianes.

- Fer entrar els alumnes a l'aula o a l'espai protegit.

- Fer el recompte dels alumnes a l'aula o a l'espai protegit.

Fitxa núm. 24. Pàg. 45 d’ "Elaboració del pla".

# Alumnes

Què faran

En cas d'evacuació:

A cada aula, els alumnes:

- Hauran d'anar a la seva aula si quan sona l'alarma són fora de classe, a la seva planta.

- Hauran d'anar a l'aula més pròxima i incorporar-se a un grup si quan sona l'alarma són en una planta que no és la seva; quan arribin al punt de concentració, hauran de buscar el grup de la seva classe.

- Hauran de deixar els objectes personals i evacuar l'aula amb tranquil·litat; de pressa, però sense córrer, sense tornar mai enrera.

- Hauran de posar-se en fila índia, darrere del professor/a, que farà de guia.

En cas de confinament:

- Hauran d'entrar a l'escola si són a fora.

- Hauran d'anar a la seva aula si quan sona l'alarma són a fora.

- Hauran de posar-se en fila índia, darrera del professor/a, que farà de guia, si han de confinar-se en una zona del centre que no sigui la seva aula.

Fitxa núm. 25. Pàg. 45 d’ "Elaboració del pla".

# Interfase entre el Pla d'emergència del centre docent i el Pla d’emergència municipal

El vostre municipi té Pla d’emergència municipal? Sí No

Mecanismes d'interfase entre el Pla d'emergència del centre docent i el sistema de resposta municipal: Avis a:

Un incident o accident en una escola pot alterar o tenir repercussions en la quotidianitat d’un municipi (mobilització de recursos, serveis municipals, etc.).

L’instrument per garantir la seguretat i la protecció dels ciutadans d’un municipi és el pla d’emergència municipal. Si una escola té un accident i posa en funcionament el seu pla d’emergència, al mateix temps es mobilitzen  alguns mitjans i recursos municipals (policia local, brigades municipals ), per la qual cosa el pla d’emergència municipal s’activa o es posa en alerta.

Tant si té pla d’emergència municipal com si no en té, s’haurà d’alertar el municipi, creant una interfase entre el pla d’emergència del centre docent i el sistema de resposta municipal.

Al contrari, un municipi que tingui un risc exterior que pugui afectar el centre docent, l’avisarà immediatament.

Fitxa núm. 26. Pàg. 46 d’ "Elaboració del pla".

Resultats del simulacre. Informe

Localitat TÀRREGA

Nom del Centre: EOI

Codi: 25008546

Adreça: Av. Onze de Setembre, 4

Nivells educatius: Ensenyament post obligatori

Dates: 21/11/16 i 1/12/16 Observacions: es realitza el simulacre en dos dies successius, ja que els grups són diferents.

Participació dels professors: Bona X Regular Deficient

Observacions:

| Temps real d’evacuació/confinament |
| --- |
|  | Temps | Nombre d’alumnes |
| Total del centre | Dilluns: 2 mins i 30 segons Dijous: 2 mins | Dilluns: 103 Dijous: 62 |
| Mòdul 1 |  | Dilluns: 22 Dijous: 20 |
| Mòdul2 |  | Dilluns: 38 Dijous: 22 |
| Mòdul3 |  | Dilluns: 17 |
| Mòdul 4 |  | Dilluns: 26 Dijous: 20 |
| Observacions: |

Comportament dels alumnes Bona X Regular Deficient

Observacions:

Capacitat de les vies d’evacuació : Bona X Regular Deficient

Hi ha hagut deficiències? Sí No X

S'ha continuat amb la tasca de regulació de sortida al punt de congestió com en anys anteriors, ja que va funcionar correctament. Caldria recordar al conserge de cara al curs vinent que deixi la porta del tancament dels mòduls oberta per facilitar l'evacuació.

Punts de congestió perillosa: --- Rampa entre els dos mòduls cap a la sortida.

# Fitxa núm. 27. Pàg. 51 d’ "Elaboració del pla".

# Resultats del simulacre. Informe

Ha funcionat correctament:

Alarma: Sí No X Inexistent

Enllumenat d’emergència: Sí X No Inexistent

Escales d’emergència: Sí No Inexistent X

Observacions: Aquest any s'ha tornat a fer la crida amb el timbre(6 vegades). Considerem que no és un bon sistema d'alarma ja que no és prou potent. De cara al curs vinent està previst instal-lar un sistema d’alarma .

S’ha pogut tallar el subministrament

Gas: Sí No Inexistent X

Electricitat: Sí No X Inexistent

Gas-oil Sí No Inexistent X

Ventilació/climatització Sí No Inexistent X

La il·luminació del carrer que dóna accés al centre continua connectada al subministrament de l’escola. Per tant, no es va poder tallar el subministrament del Mòdul de què en depèn (mòdul 4).

Obstacles a les vies d’evacuació: Identificació d’elements de l’edifici, tant si són fixos com si no, que obstaculitzin les vies d’evacuació (mobles, portes d’obertura contrària al sentit d’evacuació, pilastres, etc.). No hi ha hagut elements que obstaculitzessin les vies d’evacuació. No obstant això observem que l’espai és estret per l ‘acumulació de tanta gent. A més, es tracta d’un camí on poden passar vehicles tot i que l’Ajuntament diu que és accés privat a l’escola. No és una via habilitada pel trànsit. Es fosca donat que l’ajuntament només ha posat uns focus provisionals que s’activen amb el comptador de l’escola i què donen poca llum.

Incidències no previstes (accidents de persones, deteriorament de mobiliari, etc.) No hi van haver incidències.

Conclusions pedagògiques

Balanç general del simulacre La tipologia del nostre alumnat i les característiques del nostre currículum fan que no traiem cap conclusió a nivell pedagògic. És un tema que tractem de manera molt puntual, si bé ho contemplen a la tutoria ja que s’organitza una sessió a l’aula per a informar del pla d’emergència a l’alumnat.

Suggeriments

Localitat                                                         Tàrrega , Data  15/12/16

Nom i signatura del director/a: Isabel Cochin Climens

Fitxa núm. 28. Pàg. 52 d’ "Elaboració del pla".

Manteniment i actualització del pla

Cada  any caldrà revisar el pla i actualitzar-lo. No oblidem  que en un centre docent hi ha canvis cada curs (noves  incorporacions de  personal,  trasllats, etc.). Caldrà  programar  anualment  una sèrie  d'activitats per implantar el pla. Us adjuntem  una  fitxa que us pot servir-vos de guia per a fer la programació.

La formació i la informació. Per què són importants?

- Perquè cal conèixer el pla d'emergència

- Perquè tothom sàpiga què ha de fer en cas d'emergència i quines són les seves responsabilitats

- Perquè cal fomentar la cultura a l'autoprotecció entre els alumnes,  de manera que sàpiguen com protegir-se davant de qualsevol  incident que es puguin trobar en la vida quotidiana.

| FITXA DEL PROGRAMA D'ACTIVITATS ANUAL PER A IMPLANTAR EL PLA |
| --- |
| Actualització del pla | Data |
| Comentaris |

| Reunions informatives | Data |
| --- | --- |
| Destinataris |
| - Consell escolar |
| - Professors/es: reunió informativa sobre el simulacre. |
| - Pares |
| - Altres |

| Formació | Data |
| --- | --- |
| - Alumnes: full informatiu sobre el simulacre que s’expliquen en una sessió de tutoria al primer trimestre. |
| - Altres |
| - |
| - |

| Simulacres | Data |
| --- | --- |
| Pràctica d’ús d’extintors | Data |
| Comentaris: |

Fitxa núm. 29. Pàg. 53 d’ "Elaboració del pla".

# Manteniment de les instal·lacions  :

Una bona prevenció és mantenir correctament les instal·lacions  del centre. Els centres de  concurrència pública  han de disposar, obligatòriament,  d'un contracte  de  manteniment a càrrec d'una  empresa  instal·ladora contractada per a les instal·lacions.

| Instal·lació | Dades de l'empresa de manteniment | Data de l’última revisió |
| --- | --- | --- |
| Instal·lació protecció contra incendis | Nom: Telèfon: Data de contracte: |  |
| Calderes (calefacció) | Nom: Telèfon: Data de contracte: |  |
| Ascensors | Nom: Telèfon: Data de contracte: |  |
| Instal·lació elèctrica | Nom: Telèfon: Data de contracte: |  |
| Altres | Nom: Telèfon: Data de contracte: |  |
|  | Nom: Telèfon: Data de contracte: |  |
|  | Nom: Telèfon: Data de contracte: |  |

# PLA D’EMERGÈNCIA

# DEL CENTRE DOCENT

# Serveis d'emergència

| Bombers de la Generalitat | 085 |
| --- | --- |
| Policia local/Guàrdia urbana | 973500092 |
| CRA (Centre Receptor d'Alarmes) | 080/085 |
| Ajuntament | 973311608 |
| Mossos d’esquadra | 973314522 |
| Guàrdia civil | 062 |
| Policia Nacional | 091 |

Sanitat

| Creu Roja | 973311919 |
| --- | --- |
| Ambulàncies | 973310852 |
| Centres d’Assistència Primària (CAP) | 973310852 |
| Centres hospitalaris | 973310852 |
| Altres |  |

Com avisar els bombers!   Model d’avís als bombers

Sóc del centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . (nom del centre)

que és al carrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .(nom del carrer)

número. . ., a prop de. . . . . . . . . . . . . . .(nom d’un lloc popular dels voltants, si n’hi ha algun)

a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tenim un . . . . . . . .(tipus d’incident: incendi, etc.) El/la . . . . . . . .(tipus d’incident: incendi, etc.)  és a la planta (núm.) . . . . . . a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( lloc concret: biblioteca, etc)   hi ha . . . . . . . (quantitat) ferits i estem evacuant el centre.

Sóc  el/la. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(persona que truca: director/a, conserge, etc).

i truco des del telèfon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En el centre tenim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(quantitat) alumnes.

# Footnotes

Si els edificis tenen un nom (ex.: edifici  preescolar, edifici primària, edifici cargol...) es pot anotar  per a identificar-lo.

Si no sabeu quin tipus d'estructura té l'edifici demaneu assessorament a l'Ajuntament

Per a anotar el nombre de plantes cal comptar-les totes, com en l’exemple següent:

Nombre de plantes: soterrani/planta baixa/planta primera/planta segona

Fitxa núm. 2. Pàg. 14 d' "Elaboració del pla".

Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors, despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre d'altres.

Les vies d'evacuació són vies d'accés habituals o no (escales i sortides d'emergència) que, en cas d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur (el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt sempre hi hagi més d'una sortida

Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 6. Pàg. 18 d' "Elaboració del pla".

Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors, despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre d'altres.

Les vies d'evacuació són vies d'accés habituals o no (escales i sortides d'emergència) que, en cas d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur (el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt sempre hi hagi més d'una sortida.

Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 5. Pàg. 17 d' "Elaboració del pla".

Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors, despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre d'altres.

Les vies d'evacuació són vies d'accés habituals o no (escales i sortides d'emergència) que, en cas d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur (el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt sempre hi hagi més d'una sortida.

Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 4. Pàg. 16 d' "Elaboració del pla".

Cal anotar les activitats que hi ha a cada planta: aules, laboratoris, biblioteques, tallers, cuines, menjadors, despatxos, magatzems de material, calderes, quadre elèctric i quadre d'instal·lació de gas, entre altres.

Les vies d'evacuació són vies d'accés habituals o no (escales i sortides d'emergència) que, en cas d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur (el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt sempre hi hagi més d'una sortida.

Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Les vies d'evacuació són vies d'accés habituals o no (escales i sortides d'emergència) que, en cas d'emergència, fan possible el desplaçament dels alumnes i del personal del centre fins a un espai exterior segur (el punt de concentració). Els ascensors no es consideren vies d'evacuació.

En cas de més d'una sortida, és important saber si hi ha alternativa de sortida, perquè des de qualsevol punt sempre hi hagi més d'una sortida

Una sortida es considera practicable si el sistema d'obertura de la porta és fàcil de fer servir i es pot obrir des del mateix lloc, i no hi ha obstacles que impedeixin el pas.

Fitxa núm. 6. Pàg. 18 d' "Elaboració del pla".

Els locals i les zones de riscs es classifiquen en tres tipus: risc alt, risc mitjà i risc baix. En el pla  hi  figura una classificació orientativa, d'acord amb la normativa vigent.

Sectorització: espai que queda separat d'altres espais mitjançant elements delimitadors, resistents al foc, que permeten aïllar-lo del fum i del foc durant un temps determinat en cas d'incendi (parets, portes i vidres especials resistents al foc, etc.)

En alguns centres de formació professional hi ha tallers i laboratoris on el risc pot ser alt arran de la quantitat i el grau de perillositat dels productes utilitzats, així com del tipus de processos que s'hi realitzin. Consulteu la fitxa Què farem en cada cas? Seguretat a les instal·lacions per saber quines precaucions s'han de prendre en les instal·lacions del centre on hi pot haver més risc d'incendi.

Fitxa núm. 7. Pàg. 19 d' "Elaboració del pla".

1 Les indústries químiques i les centrals nuclears tenen plans d'emergència especials. Si el centre és a prop d'alguna indústria química o una central nuclear, demaneu informació a l'Ajuntament per a confirmar si sou en la zona de risc.

Fitxa núm. 9. Pàg. 21 d' "Elaboració del pla".

Si teniu un sistema de detecció d'incendis o polsadors d'alarma, aquests aparells donaran avís a la centraleta, que haurà de ser en un lloc on sempre hi hagi personal mentre que  hi hagi activitat al centre. Les diferents llums d'avís han de ser clarament identificables i referides a un lloc del centre. A continuació el procediment és el que es detalla en el quadre: es comprova que hi ha l'emergència, es dóna l'alarma i s'avisa els bombers

Cada centre ha de tenir un sistema d'alarma per a incendis, el qual només s'utilitzarà en situacions d'emergència. Si no disposa de cap tipus de senyal d'alarma haurà d'establir-ne un.

Cal tenir en compte que l'alarma s'ha de sentir a tot arreu i s'ha de diferenciar de la resta de senyals acústics del centre. Si s'avisa per megafonia, el missatge no ha de provocar pànic. Cal comprovar que l'alarma funciona correctament i compleix els requisits anteriors.

L'alarma hauria de ser al despatx de la persona responsable d'activar-la. Si el centre docent té més d'un edifici, cadascun ha de tenir la seva alarma (així, per exemple, si un incendi afecta només un edifici, aquest serà l'únic que caldrà evacuar, i per tant l'alarma no haurà de sonar a la resta dels edificis).

La trucada als bombers s'ha de fer sempre i de forma prioritària. Vegeu el model d'avís als bombers.

Centre Receptor d'Alarmes de la Policia Local

Fitxa núm. 13. Pàg. 36 d' "Elaboració del pla".

Alguns municipis disposen d'un sistema d'alarma per tal d'avisar la població en cas d'accident químic. Vegeu la fitxa: Què farem en cada cas. Accident químic.

L'alarma de confinament ha de ser diferent de l'alarma d'evacuació

Fitxa núm. 15. Pàg. 40 d' "Elaboració del pla".

En el volum “Consells i instruccions” disposeu de indicacions concretes sobre el manteniment de les instal·lacions

Fitxa núm. 30. Pàg. 54 d’ "Elaboració del pla".

# Text boxes

#### Identificació del centre

#### Situació en l'entorn

#### Característiques de l'edifici

#### Característiques de l'edifici

Característiques de l'edifici

#### Característiques de l'edifici

Característiques de l'edifici

Característiques de l'edifici

Característiques de l'edifici

#### Característiques de l'edifici

Característiques de l'edifici

#### Què pot passar? Identificació dels riscos

Què pot passar? Identificació dels riscos

#### Què pot passar? Identificació dels riscos

#### Què pot passar? Identificació dels riscos

#### Què pot passar? Identificació dels riscos

#### Directori de telèfons que calen tenir en compte

Directori de telèfons que calen tenir en compte

#### Directori de telèfons que calen tenir en compte

#### Què farem? Evacuar el centre

UNA ALUMNE DETECTA UNA EMERGÈNCIA (per exemple un incendi)

UN PROFESSOR/A O PERSONA DEL CENTRE DETECTA UNA EMERGÈNCIA

AVISA EL PROFESSOR/A

EL PROFESSOR/A HO COMPROVA

SI EL/LA RESPONSABLE ÉS AL DESPATX

SI EL/LA RESPONSABLE NO ÉS AL DESPATX EL PROFESSOR/A

#### Què farem? Evacuar el centre

Punt de trobada

#### Què farem?  Confinar-nos

S'AVISA D'UNA EMERGÈNCIA QUE PROVÉ DE L'EXTERIOR

SONA L'ALARMA DEL MUNICIPI  (només en cas d'accident químic)

SI EL/LA RESPONSABLE ÉS AL DESPATX

SI EL/LA RESPONSABLE NO ÉS AL DESPATX EL PROFESSOR/A

#### Què farem?  Confinar-nos

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem ?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Com ens organitzarem?

#### Manteniment i actualització del pla

#### Manteniment i actualització del pla

#### Manteniment i actualització del pla

#### Manteniment i actualització del pla

#### Manteniment  de les instal·lacions

#### Directori de telèfons que calen tenir en compte